UNIVERSIDAD YACAMBÚ / VICERRECTORADO ACADÉMICO / FACULTAD DE INGENIERÍA

VEHÍCULO PARA PERSONAS CON COMPROMISOS MOTRICES BAJO EL MODELO DE PÉNDULO INVERTIDO.

Autor: Sánchez O. Alexis A.
Tutor: Saul E. Moreno S.

Cabudare, Abril 2012
UNIVERSIDAD YACAMBÚ / VICERRECTORADO ACADÉMICO / FACULTAD DE INGENIERÍA

VEHÍCULO PARA PERSONAS CON COMPROMISOS
MOTRICES BAJO EL MODELO DE PÉNDULO INVERTIDO.

Autor: Sánchez O. Alexis A.
Tutor: Saul E. Moreno S.

Cabudare, Abril 2012
DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

INDICE GENERAL
 pp.

# INDICE DE CUADROS

# INDICE DE GRÁFICOS

# INTRODUCCIÓN
dasdasdasdadad
# ESTUDIOS PREVIOS
Una base importante en el desarrollo de cualquier proyecto son los estudios previos. Se han encontrado trabajos orientados hacia el problema presentado y otros estrechamente relacionados con esta investigación los cuales suministran información que ayudará al desarrollo de este proyecto.
Araujo (2007) en su trabajo “sistema de control para movimientos de una silla de ruedas mediante soplo /aspiración y movimientos del cuello” con una automatización de los movimientos de una silla de ruedas, se intenta facilitar el desplazamiento para personas con cuadriplejia, esto presenta una interesante semejanza al intentar facilitar la locomoción a personas con compromisos físicos que limitan su movimiento. De este trabajo se puede aprender sobre el manejo de motores dc, así como la correcta selección en cuanto al nivel de torque y velocidad para el desplazamiento humano,
También se puede encontrar a Sequera (2008) con el “controlador del péndulo invertido, usando lógica difusa” presenta un desarrollo muy extenso de sistema de control para un péndulo invertido, en este caso para conceptos de laboratorio, usando lógica difusa y controlado desde un ordenador, aunque el péndulo invertido controlado en este trabajo tiene un movimiento limitado, se puede encontrar, durante el desarrollo de este trabajo, con elementos fundamentales como las ecuaciones físicas y modelos matemáticos que rigen el modelo de estudio. A través del desarrollo de este trabajo se puede aprender sobre el análisis del modelo matemático necesario para el equilibrio de un péndulo invertido así como diferentes técnicas de control.
En este orden Imery (2010), con el trabajo “plataforma robótica de transporte” presenta una solución a todo tipo de personas para la asistencia en la movilidad con una plataforma cuya superficie de movimiento es realmente pequeña, con un gran integración dentro de cualquier entorno, inclusive terreno irregular, su uso de servomotores para la locomoción de su robot poli-articulado, es de gran utilidad para el sistema de seguridad que llevara integrado el desarrollo este trabajo de grado.
Todos estos trabajos de investigación fueron el punto de inicio para la realización de esta investigación, en vista de que poseen lineamientos similares ya que se basan en los fundamentos teóricos y prácticos, así incluso materiales similares necesarios para la realización de esta.
# REVISIÓN DOCUMENTAL Y ELECTRONICA
Para el desarrollo de esta investigación, es necesaria la revisión documental y electrónica de los temas referentes al trabajo por lo que se procede al entendimiento de las nociones básicas para lograr avanzar en el desarrollo de este proyecto.
## Compromiso Motriz
Las discapacidades motoras se producen porque puede existir un trastorno de la función de cualquier punto del sistema nervioso (células del asta anterior, raíces nerviosas, plexos de las extremidades, nervios periféricos o uniones neuromusculares) o por factores externos que pueden lesionar el músculo o a nivel óseo.
Estos compromisos por su naturaleza limitan la movilidad de la persona, viéndose forzada a usar medios externos a los propios para asistirse, bastón, andadera, silla de ruedas, entre otros.
## Silla de Ruedas
Traumas y enfermedades han creado una necesidad por sillas de ruedas que se extiende muchos años hacia atrás. Algunos comentadores incluso han sugerido que como la evidencia más antigua de sillas y ruedas data de alrededor de 4000 AC, es posible que las dos fueran combinadas para hacer una silla con ruedas hasta seis mil años atrás. La primera prueba clara de una silla de ruedas, sin embargo, es de una imagen china grabada en 525 DC.
Cualquier historia subsiguiente de la silla de ruedas es difícil de documentar hasta 1595. Este fue el año en que un artista dibujó un borrador del Rey español, Felipe II de España (1527 - 1598), sentado en una silla que tenía pequeñas ruedas montadas al final de cada pata. Los rasgos de la silla incluían una plataforma levantada para las piernas del Rey y un respaldo ajustable.
El siguiente desarrollo fue una silla inventada en 1783 por John Dawson. Dawson trabajaba en Bath, Inglaterra, a donde muchos inválidos viajaban para beber y bañarse en las aguas del balneario. La silla "Bath" de Dawson, con su tercera rueda que el ocupante podía dirigir usando una manivela rígida agregada, fue un gran suceso. Hubo un número de versiones, algunas de ellas abiertas, otras con capuchas y frentes de vidrio, pero todas debían ser empujadas desde atrás o tiradas por un pequeño caballo o burro.
A comienzos del siglo veinte, las sillas de ruedas se habían desarrollado aún más y disponían de ruedas con rayos de alambre, respaldos ajustables, y apoyos móviles para brazos y pies. También había modelos livianos hechos de mimbre montados sobre marcos de metal.
En 1915, ingenieros británicos habían producido la primera silla de ruedas motorizada, aunque la mayoría de los usuarios continuaron en las versiones manuales, que se estaban volviendo mucho más baratas. A pesar de esto, las sillas aún eran rígidas y difíciles de guardar y transportar, particularmente en autos. Pero en 1932, un ingeniero de Los Ángeles llamado Harry Jennings diseñó y construyó una silla plegable para su amigo, Herbert Everest. Los dos hombres inmediatamente vieron el potencial de este invento y establecieron una compañía para producir en masa las nuevas sillas portátiles. Estos fueron los precursores de las sillas de ruedas de uso común hoy en día.
## Péndulo Invertido
Dentro del estudio de los robots de piernas o extremidades, lo más importante ha sido el balanceo de estos, pues es la parte esencial para que no caiga el cuerpo del robot.
Las primeras máquinas que se balanceaban activamente fueron automáticamente controladas por péndulos invertidos. Es sabido por cada uno de nosotros que un humano puede balancear una escoba en su mano o en un dedo con relativa facilidad. ¿Por qué no utilizar control automático para construir una escoba (péndulo invertido) que se balanceé por si misma? Claude Shannon fue probablemente el primero en hacerlo. En 1951 usó las partes de un juego erector para construir una máquina que balanceara un péndulo invertido que estaba arriba de un pequeño carrito de poder. El manejador del carro iba en direcciones atrás y adelante, en respuesta a los tipos de movimiento del péndulo, éste era sensado por un par de interruptores en su base. Para lograr moverlo de un lugar a otro, el carro primero tenía que manejarse fuera del destino para poder desbalancear al péndulo, para proceder en dirección del destino. Para balancear nuevamente hacia el destino, el carro se movía pasando el destino hasta que el péndulo se encontrará otra vez completamente perpendicular a la horizontal sin velocidad hacia delante, entonces se movía en sentido inverso del destino y así lo lograba balancear.
La importancia del balance activo para la locomoción no es un problema nuevo, pero el progreso en la construcción de sistemas con extremidades físicas que ocuparan estos principios fue retardado por la evidente dificultad del trabajo. No fue sino a finales de los años setenta que los experimentos en balance comenzaron a salir adelante.
## Acelerómetro
Es denominado acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. Esto no es necesariamente la misma que la aceleración de coordenadas (cambio de la velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleración asociadas con el fenómeno de peso experimentada por una masa de prueba que se encuentra en el marco de referencia del dispositivo. Un ejemplo en el que este tipo de aceleraciones son diferentes es cuando un acelerómetro medirá un valor sentado en el suelo, ya que las masas tienen un peso, a pesar de que no hay cambio de velocidad. Sin embargo, un acelerómetro en caída gravitacional libre hacia el centro de la Tierra medirá un valor de cero, ya que, a pesar de que su velocidad es cada vez mayor, está en un marco de referencia en el que no tiene peso.
Un acelerómetro mide la aceleración proporcional, que es la aceleración que experimenta en relación con la caída libre y es la aceleración que sienten las personas y objetos. Dicho de otra manera, en cualquier punto del espacio-tiempo del principio de equivalencia garantiza la existencia de un punto de referencia inercial, y un acelerómetro mide la aceleración con respecto al sistema. Estas aceleraciones son popularmente medidas en términos de fuerza-g .
Un acelerómetro en reposo respecto a la superficie de la Tierra se indican aproximadamente 1g al alza, debido a que cualquier punto de la superficie de la Tierra se está acelerando hacia arriba en relación con el punto local inercial (el punto de un objeto en caída libre cerca de la superficie). Para obtener la aceleración debida a la moción con respecto a la Tierra, esta "gravedad offset" debe ser restada y las correcciones de los efectos causados ​​por la rotación de la Tierra con respecto al sistema de referencia inercial.
La razón de la aparición de un desplazamiento gravitacional es principio de equivalencia de Einstein, que establece que los efectos de la gravedad sobre un objeto es indistinguible de la aceleración. Cuando mantiene fijo en un campo gravitatorio, por ejemplo, aplicando una fuerza de reacción del suelo o un empuje hacia arriba equivalente, el punto de referencia para un acelerómetro, acelera hacia arriba con respecto a un punto de referencia en caída libre. Los efectos de esta aceleración son indistinguibles de cualquier aceleración otra experimentada por el instrumento, de modo que un acelerómetro no puede detectar la diferencia entre estar sentado en un cohete en la plataforma de lanzamiento, y estar en el mismo cohete en el espacio profundo, mientras que utiliza sus motores para acelerar la de 1 g. Por razones similares, un acelerómetro leerá cero durante cualquier tipo de caída libre. Esto incluye el uso de una nave espacial de cabotaje en el espacio profundo lejos de cualquier masa, una nave espacial que orbita la Tierra, un avión de una parabólica "gravedad cero" de arco, o de cualquier caída libre en el vacío. Otro ejemplo es la caída libre a una altura suficientemente alta para que los efectos atmosféricos se puede despreciar.
Sin embargo esto no incluye una caída (no libre) en el que la resistencia del aire produce fuerzas de arrastre que reducen la aceleración, hasta constante la velocidad terminal. A la velocidad terminal del acelerómetro indicará 1g de aceleración hacia arriba. Por la misma razón un paracaidista , al llegar a la velocidad terminal, no se siente como si él estuviera en "caída libre", sino que experimenta una sensación similar a la que se apoya (en 1 g) en una "cama" de aire uprushing.
La aceleración se cuantifica en el Sistema Interncional de unidades en metros por segundo cuandrado (m/s2), en el CGS unidad de galones (Gal), o comúnmente en forma de G-Force (g).
Para el propósito práctico de encontrar la aceleración de los objetos con respecto a la tierra, tales como para uso en un sistema de navegación inercial, se requiere un conocimiento de la gravedad local. Esto puede obtenerse bien mediante la calibración del dispositivo en reposo, o de un modelo conocido de la gravedad en la posición actual.
## Giróscopo
El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría. Cuando se somete el giróscopo a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación su comportamiento es aparentemente paradójico ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a la dirección «intuitiva».
Supongamos un giróscopo formado por un disco montado sobre un eje horizontal, alrededor del cual el disco gira libremente a gran velocidad. Un observador mantiene el eje del fondo con la mano izquierda y el eje de delante con la mano derecha. Si el observador trata de hacer girar el eje hacia la derecha (bajando la mano derecha y subiendo la mano izquierda) sentirá un comportamiento muy curioso, ya que el giróscopo empuja su mano derecha y tira de su mano izquierda. El observador acaba de sentir el efecto giroscópico. Es una sensación muy sorprendente porque da la impresión de que el giróscopo no se comporta como un objeto «normal».
## Filtro de Kalman
El filtro de Kalman es un algoritmo desarrollado por Rudolf E. Kalman en 1960 que sirve para poder identificar el estado oculto (no medible) de un sistema dinámico lineal, al igual que el observador de Luenberger, pero sirve además cuando el sistema está sometido a ruido blanco aditivo. La diferencia entre ambos es que en el observador de Luenberger, la ganancia K de realimentación del error debe ser elegida "a mano", mientras que el filtro de Kalman es capaz de escogerla de forma óptima cuando se conocen las varianzas de los ruidos que afectan al sistema.
La ecuación general para un sistema es:
- X_{k} = A_{k-1}x_{k-1}+B_{k-1}u_{k-1}+w_{k-1}
- Z_{k} = C_{k}x_{k}+v_{k}
donde:

w_{k} es ruido blanco de valor promedio igual a cero y con varianza Q_{k} en el instante k.
v_{k} es ruido blanco de valor promedio igual a cero y con varianza R _{k} en el instante k.
El filtro de Kalman permite identificar el estado X_{k} a partir de las mediciones anteriores de u_{k} , z_{k} , Q_{k} , R_{k} y las identificaciones anteriores de X_{k} .
## Arcotangente
En trigonometría, la arcotangente está definida como la función recíproca de la tangente de un ángulo. Si tenemos: arctan emptyset , su significado geométrico es el arco cuya tangente es alfa.
La función tangente no es biyectiva, por lo que no tiene recíproca. Es posible aplicarle una restricción del dominio de modo que se vuelva inyectiva y sobreyectiva. Por convención es preferible restringir el dominio de la función tangente al intervalo abierto -{ {%pi } over {2} }, {%pi } over {2} .
Además, el límite corresponde a: